## Sheet1
Performance Verification (*1)
27-Nov-22 v. caliibrated 3458A
Nominal | 2182A | 2182A | 3458A
Test V | CH1 | CH2
10 | 10.0001 | 10.0001 | 10.0001
-10 | -10.0001 | -10.0001 | -10.0001
1 | 1 | 1 | 1
-1 | -1 | -1 | -1
PPM vs. | 2182A | 2182A | 3458A | Reading
3458A | CH1 | CH2 |  | Limits (1Y)
PPM+- (*2)
10 | 2.5 | 3 | 0 | 2.7
-10 | 2.8 | 3 | 0 | 2.7
1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 2.7
-1 | 3.3 | 3 | 0 | 2.7
(*1) - Chapter 1 of service manual
(*2) - Page 1-8 of service manual