## calibration results - 2015-12-1
run at 2015-12-12 16-12-32
channel | A/B
actual run time | 0.00:00:00
min temperature | 34.1
max temperature | 34.1
min line frequency | 49.9238
max line frequency | 49.9238
auto zero | TRUE
|  | Channel A |  | Channel B
| targetValue | result | error (uV) | result | error (uV)
| -10 | -9.9998 | 197 | -10.0007 | -730
| -5 | -5.0003 | -251 | -5.0008 | -765
| -2 | -2.0005 | -519 | -2.0008 | -823
| -1 | -1.0001 | -105 | -1.0004 | -408
| -0.5 | -0.5001 | -98 | -0.50026 | -260
| -0.2 | -0.20009 | -95 | -0.20017 | -173
| -0.1 | -0.1001 | -95 | -0.10015 | -146
| -0.05 | -0.050094 | -94 | -0.05013 | -130
| -0.02 | -0.020096 | -96 | -0.020122 | -122
| -0.01 | -0.010094 | -94 | -0.010121 | -121
| -0.005 | -0.0050944 | -94 | -0.0051203 | -120
| -0.002 | -0.002094 | -94 | -0.0021184 | -118
| -0.001 | -0.0010943 | -94 | -0.0011176 | -118
| -0.0005 | -0.00059647 | -96 | -0.00061698 | -117
| -0.0002 | -0.00029625 | -96 | -0.00032078 | -121
| -0.0001 | -0.00019576 | -96 | -0.00022002 | -120
| -5e-05 | -0.00014595 | -96 | -0.00017015 | -120
| -2e-05 | -0.000116 | -96 | -0.00014039 | -120
| -1e-05 | -0.00010638 | -96 | -0.0001302 | -120
| -5e-06 | -0.00010136 | -96 | -0.00012546 | -120
| -2e-06 | -9.8188e-05 | -96 | -0.0001223 | -120
| -1e-06 | -9.7314e-05 | -96 | -0.00012163 | -121
| 0 | -9.6221e-05 | -96 | -0.00012075 | -121
| 1e-06 | -9.5245e-05 | -96 | -0.00011944 | -120
| 2e-06 | -9.418e-05 | -96 | -0.00011868 | -121
| 5e-06 | -9.1251e-05 | -96 | -0.00011541 | -120
| 1e-05 | -8.6382e-05 | -96 | -0.00011032 | -120
| 2e-05 | -7.4778e-05 | -95 | -0.0001001 | -120
| 5e-05 | -4.4494e-05 | -94 | -6.9809e-05 | -120
| 0.0001 | 5.7923e-06 | -94 | -1.9332e-05 | -119
| 0.0002 | 0.00010582 | -94 | 8.0953e-05 | -119
| 0.0005 | 0.00040599 | -94 | 0.00038232 | -118
| 0.001 | 0.00090525 | -95 | 0.00088403 | -116
| 0.002 | 0.0019038 | -96 | 0.0018832 | -117
| 0.005 | 0.004904 | -96 | 0.0048811 | -119
| 0.01 | 0.0099036 | -96 | 0.0098863 | -114
| 0.02 | 0.019906 | -94 | 0.019887 | -113
| 0.05 | 0.049905 | -95 | 0.049896 | -104
| 0.1 | 0.099907 | -93 | 0.099912 | -88
| 0.2 | 0.19991 | -94 | 0.19994 | -61
| 0.5 | 0.49991 | -92 | 0.50002 | 23
| 1 | 0.99991 | -88 | 1.0002 | 162
| 2 | 1.9991 | -873 | 1.9992 | -850
| 5 | 4.9989 | -1139 | 4.9991 | -881
| 10 | 9.9984 | -1571 | 9.999 | -955