## meter noise results - 2015-12-0
RUN TO TARGET STANDARD ERROR %
target RSE | 0.1
sd (ppm)
nplc | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000
10V (AZERO off) | 160.773 | 223.025 | 2.539 | 0.683 | 0.044 | 0.021 | 0.045 | 0.092
10V (AZERO on) | 185.692 | 183.947 | 2.585 | 0.307 | 0.057 | 0.02 | 0.007 | 0.003
SD (lower bound)
nplc | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000
10V (AZERO off) | 131.172 | 181.963 | 2.071 | 0.558 | 0.036 | 0.017 | 0.037 | 0.075
10V (AZERO on) | 151.503 | 150.079 | 2.109 | 0.251 | 0.047 | 0.016 | 0.006 | 0.002
SD (upper bound)
nplc | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000
10V (AZERO off) | 190.373 | 264.088 | 3.006 | 0.809 | 0.052 | 0.025 | 0.054 | 0.109
10V (AZERO on) | 219.88 | 217.814 | 3.061 | 0.364 | 0.068 | 0.024 | 0.008 | 0.003
Noise Specififcation (ppm range)
nplc | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000
10V spec |  |  | 2.5 | 0.447 | 0.08 | 0.028 | 0.01
Delta Temperature
nplc | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000
10V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
Sample Count
nplc | 0.0001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000
10V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60