## meter noise results - 2015-12-0
OVERNIGHT QUIET LAB
target iterations
target run time | 0.12:00:00
actual iterations | 2076
actual run time | 0.12:37:39
min temperature | 34.9
max temperature | 36.6
min line frequency | 49.8898
max line frequency | 50.1394
auto zero | FALSE
min noise was | 0.033 | ppm at nplc 10/range 10V
mean (ppm)
nplc | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
0.1V | -36.539 | -36.539 | 0.649 | 0.649 | 2.89 | 0.817 | -3.128 | -1.984 | -20.41 | -16.864 | -17.413 | -15.465 | -14.934 | -13.86 | -12.444 | -11.091
1V | -12.378 | -12.378 | 1.577 | 1.577 | 0.622 | 0.002 | 0.384 | 0.476 | -1.642 | -1.343 | -1.11 | -1.099 | -1.001 | -1.018 | -1.013 | -0.944
10V | 35.861 | 35.861 | -0.23 | -0.23 | -0.104 | -0.338 | 0.463 | 0.32 | 0.129 | -0.031 | -0.023 | -0.021 | -0.012 | -0.024 | -0.045 | -0.043
100V | -89.931 | -89.931 | 6.479 | 6.479 | 4.546 | 3.933 | 2.786 | 0.552 | 1.644 | 0.785 | 0.51 | 0.347 | 0.225 | 0.229 | 0.177 | 0.088
1000V | 47.286 | 47.286 | 0.81 | 0.81 | 0.451 | -0.115 | 0.521 | 0.19 | 0.297 | 0.123 | 0.105 | 0.094 | 0.09 | 0.091 | 0.058 | 0.123
sd (ppm)
nplc | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
0.1V | 223.063 | 223.063 | 12.988 | 12.988 | 8.328 | 5.707 | 4.57 | 4.824 | 3.026 | 2.37 | 3.283 | 3.276 | 3.465 | 4.643 | 5.951 | 5.705
1V | 176.102 | 176.102 | 2.737 | 2.737 | 1.514 | 0.753 | 0.599 | 0.493 | 0.313 | 0.219 | 0.229 | 0.226 | 0.293 | 0.336 | 0.416 | 0.474
10V | 190.633 | 190.633 | 2.274 | 2.274 | 1.226 | 0.651 | 0.325 | 0.263 | 0.095 | 0.065 | 0.052 | 0.037 | 0.033 | 0.042 | 0.05 | 0.056
100V | 246.831 | 246.831 | 4.802 | 4.802 | 3.012 | 1.939 | 1.172 | 1.197 | 0.664 | 0.426 | 0.32 | 0.221 | 0.297 | 0.29 | 0.442 | 0.621
1000V | 181.29 | 181.29 | 2.672 | 2.672 | 1.4 | 0.516 | 0.317 | 0.282 | 0.103 | 0.07 | 0.055 | 0.054 | 0.039 | 0.052 | 0.054 | 0.098